|  |  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kод |  |  |  |  |
| Форма по ОKУД |  |  |  |  | 0322005 |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОKПО |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОKПО |  |  |  |  |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОKПО |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракта) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  | 2011 |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hомер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
| А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  | 60.106 |  | тыс. руб. |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  | 0.065 |  | тыс.чел.ч |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  | 5.660 |  | тыс. руб. |  |  |
| Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3=1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0.0839 | 2 735.15 | 229.48 |
| 1. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 36.28 | 3.043892 | 75.390 | 229.48 |
| 1. 2. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.18 | 0.099002 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 151.46 |
|  |  |  |  |  |  | =(82*0.8) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53% | 121.62 |
|  |  |  |  |  |  | =(62*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 502.56 |
| 2. | Е56-11-1 | Снятие наличников | 100 м наличников |  | 0.0765 | 317.39 | 24.28 |
| 2. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 4.21 | 0.322065 | 75.390 | 24.28 |
| 2. 2. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.4 | 0.0306 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 16.02 |
|  |  |  |  |  |  | =(82*0.8) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53% | 12.87 |
|  |  |  |  |  |  | =(62*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53.17 |
| 3. | Е56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |  | 0.02 | 15 687.32 | 313.75 |
| 3. 1. | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 206.195 | 4.1239 | 76.080 | 313.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 207.08 |
|  |  |  |  |  |  | =(82*0.8) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 53% | 166.29 |
|  |  |  |  |  |  | =(62*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 687.11 |
| 4. | Е09-04-014-2н; | * Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | м2 |  | 8.39 | 5 157.98 | 43 275.47 |
| 4. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 4.738 | 39.75182 | 90.270 | 3 588.40 |
| 4. 2. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 3.356 | 26.54 | 89.07 |
| 4. 3. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.3625 | 3.041375 | 7.49 | 22.78 |
| 4. 4. | с101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.0012 | 0.010068 | 54 960.00 | 553.34 |
| 4. 5. | с600-201-9316 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 | 8.39 | 4 651.00 | 39 021.89 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 2 332.46 |
|  |  |  |  |  |  | =(81*0.8) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 61% | 2 188.92 |
|  |  |  |  |  |  | =(72.25*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 796.85 |
| 5. | Е15-02-019-9н; | Штукатурка дверных откосов | 100 м2 |  | 0.0434 | 21 754.36 | 944.14 |
| 5. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 113.9765 | 4.9465801 | 90.270 | 446.53 |
| 5. 2. | с101-1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.03 | 0.001302 | 31 404.04 | 40.89 |
| 5. 3. | с402-0230 | Смесь растворная сухая для ручной работы | т | 1.461 | 0.0634074 | 7 203.00 | 456.72 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 339.36 |
|  |  |  |  |  |  | =(94.5*0.8) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 178.61 |
|  |  |  |  |  |  | =(46.75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 462.11 |
| 6. | Е15-04-027-05 | Шпатлевка дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0434 | 1 934.71 | 83.97 |
| 6. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 13.7885 | 0.5984209 | 90.270 | 54.02 |
| 6. 2. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 0.19096 | 105.40 | 20.13 |
| 6. 3. | С101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.0012586 | 7 802.15 | 9.82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 41.06 |
|  |  |  |  |  |  | =(94.5*0.8) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 21.61 |
|  |  |  |  |  |  | =(46.75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 146.63 |
| 7. | Е46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.0225 | 14 472.33 | 325.63 |
| 7. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 4.24215 | 76.760 | 325.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 257.25 |
|  |  |  |  |  |  | =(99*0.8) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 166.07 |
|  |  |  |  |  |  | =(59.5*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 748.95 |
| 8. | Е10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов |  | 0.0225 | 269 958.37 | 6 074.06 |
| 8. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 171.534 | 3.859515 | 82.970 | 320.22 |
| 8. 2. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 25.4375 | 0.57234375 | 7.49 | 4.29 |
| 8. 3. | С101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 71 | 1.5975 | 112.54 | 179.78 |
| 8. 4. | С101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 41.2 | 0.927 | 16.27 | 15.08 |
| 8. 5. | с203-8040-1 | Блоки оконные из ПВХ профилей трехстворчатые | м2 | 100 | 2.25 | 2 468.75 | 5 554.69 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 272.19 |
|  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.8) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46% | 147.30 |
|  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 493.55 |
| 9. | Е10-01-033-5н; | * Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м | 100 м2 |  | 0.0225 | 26 887.87 | 604.98 |
| 9. 1. | з1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 16.9165 | 0.38062125 | 85.080 | 32.38 |
| 9. 2. | с101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 2.76 | 0.0621 | 157.12 | 9.76 |
| 9. 3. | с600-101-9468-1. | Подоконная доска ПВХ шириной 500 мм |  | 74 | 1.665 | 338.04 | 562.84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 27.52 |
|  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.8) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46% | 14.89 |
|  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 647.40 |
| 10. | Е15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки |  | 0.018 | 36 834.31 | 663.02 |
| 10. 1. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 191.4405 | 3.445929 | 87.130 | 300.24 |
| 10. 2. | С101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | 0.105 | 0.00189 | 179 176.22 | 338.64 |
| 10. 3. | С101-2434 | Клей ПВА | кг | 30 | 0.54 | 35.37 | 19.10 |
| 10. 4. | С101-3464 | Грунтовка масляная ВАК-I-V | т | 0.0089 | 0.0001602 | 31 404.04 | 5.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 228.18 |
|  |  |  |  |  |  | =(94.5*0.8) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 120.10 |
|  |  |  |  |  |  | =(46.75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 011.30 |
| 11. | Е10-01-035-2н; | * Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м | 100 м2 |  | 0.0225 | 23 272.17 | 523.62 |
| 11. 1. | з1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 12.696 | 0.28566 | 87.130 | 24.89 |
| 11. 2. | с101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1.38 | 0.03105 | 157.12 | 4.88 |
| 11. 3. | с600-201-9463 | Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 74 | 1.665 | 296.61 | 493.86 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85% | 21.16 |
|  |  |  |  |  |  | =(106.2*0.8) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46% | 11.45 |
|  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 556.23 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 53 062.40 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 9 786.93 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1-3; %=76 - по стр. 5, 6, 10; %=79 - по стр. 7; %=85 - по стр. 8, 9, 11) |  |  |  |  |  | 1 561.27 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53 - по стр. 1-3; %=40 - по стр. 5, 6, 10; %=51 - по стр. 7; %=46 - по стр. 8, 9, 11) |  |  |  |  |  | 960.81 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 309.01 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 43 275.47 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 4) |  |  |  |  |  | 2 332.46 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 4) |  |  |  |  |  | 2 188.92 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 47 796.85 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  | 60 105.86 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 3 893.73 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 149.73 |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |